第十六届山东省职业院校技能大赛

中职组“新型电力系统运行与维护”赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：新型电力系统运行与维护

赛项组别：中职组

赛项归属产业：能源动力与材料

二、竞赛目标

党的二十大报告中提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快规划建设新型能源体系”。国家“十四五”规划中提出“构建现代能源体系，推进能源革命、建设清洁低碳、安全高效的能源体系”。国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》指出“推动构建新型电力系统，推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进”。我国能源结构低碳化转型加速推进，能源系统多元化迭代蓬勃演进，新能源开发利用呈现出跨越式增长新态势，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统迫在眉睫。

“新型电力系统运行与维护”赛项适应国家“双碳”战略目标下未来电力行业高素质技术技能人才需求，以真实典型场景的新型电力系统运行与维护过程为统领，以推动能源供给低碳化、能源消费电气化、能源利用高效化为导向，深度融合电力技术、新能源发电技术与数字化、智能化技术、能源管理技术，通过赛项的推广，检验中等职业学校教学成果，引导中等职业学校优化人才培养目标、重构课程体系、改革教学方法，培养学生面向未来职业生涯的岗位核心技能、综合职业能力、创新发展与岗位迁移能力，为能源电力产业高质量发展提供有力人才支撑。

三、竞赛内容

（一）竞赛内容概述

本赛项参赛选手需完成新型电力系统可再生能源发电侧、储能管理侧、负荷用电侧、电网控制侧的建设管理工作，对新型电力系统进行智能发电、调度、供用、运维等系统功能的调试，对新型电力系统进行日常维护及故障排查等三项综合性典型工作任务，以及职业规范与安全生产的考核。

模块一：新型电力系统的规划配置

考核选手对区域新型电力系统项目整体的需求分析、能源系统分析、产能分析、耗能分析、系统设计等基础知识，要求选手设计出符合区域多能互补、自发自用的能源微网方案，设计出不同的负载供能需求下的可再生能源发电系统及储能系统建设方案。

此模块参考分值比例为15%。

模块二：新型电力系统的能源系统及控制方案建设

考核选手对新能源为主体的发电系统、智能用电系统及储能系统的搭建，对多元化的电气终端负荷进行安装、调试，对新能源系统的智能化、数字化配置等的基本技术技能，实现新型电力系统的智能配置、智能控制、智能管理及全场景智能化运维。

此模块参考分值比例为50%。

模块三：新型电力系统的场站运营

考核选手遵照操作规范，对新型电力系统的场站进行运行值班，对新型电力系统场站进行巡检、检修、投切等操作，对系统的运行进行监测及日常维护，对系统出现的故障进行分析及排除，按规范提交故障记录和维修表。

此模块参考分值比例为25%。

职业规范与安全生产

考核选手在完成任务要求全过程中的职业规范、安全生产、绿色环保、团队风貌、赛场纪律等方面的职业素养。

此项参考分值比例为10%。

（二）赛项模块、比赛时长及分值配比

赛项模块、主要内容、比赛时长及分值配比见表1。

表1 赛项模块、主要内容、比赛时长及分值配比表

| 模块 |  | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 新型电力系统的规划配置 | 对区域新型电力系统项目整体的需求分析、能源系统分析、产能分析、耗能分析、项目可行性分析、能源供电选址、系统设计等知识与技能的掌握 | 融合在竞赛 4小时中 | 15% |
| 模块二 | 新型电力系统的能源系统及控制方案建设 | 基于新型电力系统的设计方案，对新能源为主体的发电系统、储能系统、供用电系统进行搭建、调试、运维；通过数字化控制手段，达到源网荷储平衡的目标 | 融合在竞赛 4小时中 | 50% |
| 模块三 | 新型电力系统的场站运营 | 对新型电力系统的场站进行运行值班，对场站进行巡检、检修、投切等操作，对系统的运行进行监测及日常维护，对系统出现的故障进行分析及排除，按规范提交故障记录 | 融合在竞赛 4小时中 | 25% |
| 职业规范与 安全生产 |  | 在完成任务要求全过程中的职业规范、安全生产、绿色环保、团队风貌、赛场纪律等方面的职业素养 | 融合在竞赛 4小时中 | 10% |

四、竞赛方式

本赛项为团体赛，赛事时长为4小时，采用线下比赛方式。各有关部门自行推荐代表队参加。

（一）赛项采取团队比赛形式，不计选手个人成绩，统计参赛队的总成绩并进行排序。

（二）每个参赛队由3名选手（其中队长1名）和1～2名指导教师组成，不得跨校组队，指导教师须为本校专兼职教师；参赛选手须为2023年度在籍中等职业学校学生；五年制高职一至三年级（含三年级）学生可参加比赛，参赛选手不限性别。

（三）3名选手在竞赛现场按照竞赛任务要求，相互配合完成竞赛任务。

五、竞赛流程

（一）竞赛时间安排

竞赛时长为4小时，表2赛事安排仅作为参考，以实际安排为准。

表2 赛事安排

| 日期 | 事项安排 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 参赛队报到注册 | 12:00之前 |
|  | 领队会 | 15:30-16:00 |
|  | 熟悉赛场 | 16:00-17:00 |
| 第二天 | 选手到达赛场 | 7:00 |
|  | 检录、二次加密及第一场选手入场 | 7:00-7:30 |
|  | 赛前30分钟准备 | 7:30-8:00 |
|  | 第一场正式比赛时间 | 8:00-12:00 |
|  | 第一场选手离开赛场 | 12:00-12:30 |
|  | 裁判评分，设备恢复 | 12:30-14:30 |
|  | 第二场选手入场、赛前30分钟准备 | 14:30-15:00 |
|  | 第二场正式比赛时间 | 15:00-19:00 |
|  | 第二场选手离开赛场 | 19:00-19:30 |
|  | 赛项申诉与仲裁 | 19:00-21:00 |
|  | 裁判评分，成绩复核、确认、录入、解密、上报、成绩宣布 | 19:00-评分结束 |

（二）竞赛流程

竞赛当日流程如图1所示。

图1 竞赛当日流程图

六、竞赛命题

（一）比赛前，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员开启正式赛卷。

（二）专家及相关人员，与赛项执委会签署保密协议，在赛项监督人员的监督下开展工作，赛项监督人员不参与涉及到大赛内容的具体事务。

七、竞赛规则

竞赛规则以《全国职业院校技能大赛章程》及《全国职业院校技能大赛制度汇编》为准，若竞赛规则与2023年大赛制度有冲突的，一律按2023年大赛制度的相关规定执行。

（一）为确保大赛工作安全平稳进行，报名以地区学校为单位报名参赛，不得跨校组队。

（二）参赛选手凭参赛证和有效身份证件（身份证、学生证）、安全参赛承诺书参加竞赛与相关活动。

（三）参赛队在比赛前一天统一组织熟悉赛场。

（四）参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，着装整洁，仪表端庄，讲文明礼貌。各地代表队之间应团结、友好、协作，避免各种矛盾发生。

（五）参赛选手须提前30分钟入场，入场必须佩戴参赛证并出示有效身份证件。不得私自携带任何软硬件工具（各种便携式计算机、各种移动存储设备等）、技术资源、通信工具（含各种智能手表、石英电子表等）。按加密后的工位号对号进入工位，检查比赛所需设备是否齐全，由参赛选手签字确认后方可开始比赛。选手在比赛中应注意随时保存文件、程序等成果，在工位发生意外断电时，若由于选手没有及时保存导致的成果损失，补时不得超过 10 分钟。迟到超过 10 分钟不得入场。大赛期间不准出场，大赛结束后方可离场。

（六）比赛过程中，每个参赛队内部成员之间可以互相沟通，但不得向队员以外的其他任何人员讨论问题，也不得向裁判员、巡视员和其他必须进入赛场的工作人员询问与大赛项目的操作流程和操作方法有关的问题，如有大赛纸质材料文字不清、软硬件环境故障等问题，可举手报告裁判员。

（七）比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认成功提交大赛要求的文档，由参赛队队长签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

（八）竞赛期间本赛项指导教师不得进入赛场进行现场指导，在指导教师休息区设置大屏幕实时显示选手比赛进度。

（九）其它未尽事宜，将在大赛指南或赛前说明会向各参赛队做详细说明。

八、技术环境

（一）场地环境要求

1．场地通风、光照良好。

2．每个工位使用场地不小于15m2。

3．每个工位标明编号，工位内显著位置粘贴安全操作须知。

（二）技术平台功能

本次赛项使用竞赛平台为新型电力系统综合实训平台，由浙江瑞亚能源科技有限公司提供。

新型电力系统综合实训平台以契合目前新型电力产业、光伏工程、信息化运维等典型岗位用人需求，基于对新型电力系统应用的实现原理、性能特性的深刻研究，高度整合、集成了新型电力技术、传感技术、信息通信技术、能源管控技术和模拟规划技术，且具有学科递进式的功能。

1．可再生能源发电中心

具有光伏、风力两种能源调节汇流输出的功能，可模拟电站实际发电的输出波动。

2．储能运行管理中心

由智能监控模块、并网配电模块、变流器模块、储能模块、数据采集模块、通讯模块等组成，可控制包括BMS、PCS等相关器件设备。

3．负载及控制中心

基于工业互联网技术，可完成照明、变频器、风机、执行器、充电桩等类型负载的运行监测、电能计量、数据统计、管理调度等维度的考核。

4．新型电力系统仿真规划设计软件

具有对区域能源工程项目整体的能源系统分析、产能分析、耗能分析、项目可行性分析、能源供电选址等仿真规划设计功能，能设计出符合任务要求的智能微电网方案。

5．新型电力系统能源场站仿真运维软件

配置运行操作、巡检操作、检修操作等模块，可全面仿真真实新能源场站现场的运行值班、设备巡检、检修操作等考核。

（三）技术平台清单

技术平台清单见表3。

表3 技术平台清单

| 序号 | 技术平台 | 数量 | 平台简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再生能源 发电中心 | 1 | 由新型发电能源端产生可用能量，对多种能源进行互补调节汇流输出，且输出功率可调 |
| 2 | 储能运行管理中心 | 1 | 通过锂电池组、BMS、节点控制元件等元器件搭建，组成有能源存储、电能调度、能源经济权衡的智能控制平台 |
| 3 | 负载及控制中心 | 1 | 集成多种用能装置，可显示调用实训设备的运行状态和运行数据；构建新型电力系统的智能管理调度策略，下发调度控制指令 |
| 4 | 新型电力系统仿真 规划设计软件 | 1 | 可通过对区域能耗情况，对风能、光能、生物质能、浅层地热能、传统能源及储能等多能协同优化设计 |
| 5 | 新型电力系统能源场站仿真运维软件 | 1 | 包含新能源电站、升压站、监控室等多个子场景，能进行运行值班、设备巡检等典型的技能考核 |
| 6 | 工具及耗材包 | 1 | 工具：剥线钳、冷压压线钳、螺丝刀、工具刀等 耗材：号码管、冷压端子、导线等 |

九、技术规范

本赛项遵循以下国际相关标准、国家相关标准和行业相关标准：

（一）GB／T 19964—2012 光伏发电站接入电力系统技术规定；

（二）GB/T 51420-2020 智能变电站工程调试及验收标准；

（三）GB/T 40587-2021 电力系统安全稳定控制系统技术规范；

（四）Q/GDW 11265-2014 电池储能电站设计技术规程；

（五）DL/T 516-2017 电力调度自动化系统运行管理规程；

（六）Q/GDW10 207-06-002-2011 电网调度自动化系统故障缺陷管理标准；

（七）GB/T 33905.1-2017 智能传感器第1部分：总则；

（八）GB/T 33905.2-2017 智能传感器第2部分：物联网应用行规；

（九）GB/T 33905.3-2017 智能传感器第3部分：术语；

（十）GB/T 25385-2019 风力发电机组运行及维护要求；

（十一）GB/T 19568-2017 风力发电机组装配和安装规范；

（十二）GB/Z 34161-2017 智能微电网保护设备技术导则；

（十三）NB/T 42119.1-2017 智能电网用户端能源管理系统 第1部分：技术导则；

（十四）NB/T 42119.2-2017 智能电网用户端能源管理系统 第2部分：主站系统技术规范；

（十五）GB/T 40585-2021 电网运行风险监测、评估及可视化技术规范；

（十六）DL/T 724-2021 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程；

（十七）DL/T 969-2005 变电站运行导则；

（十八）GB 26860-2011 电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分；

（十九）GB/T 37136-2018 电力用户供配电设施运行维护规范；

（二十）Q/HN-1-0000.08.002-2013 电力检修标准化管理实施导则（试行）；

（二十一）GB/T 36558-2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件；

（二十二）GB/T 40287-2021 电力物联网信息通信总体架构；

（二十三）GB/T 34129-2017 微电网接入配电网测试规范；

（二十四）GB 50797-2012 光伏发电站设计规范；

（二十五）GB 50054-2011 低压配电设计规范；

（二十六）GB 50052-2009 供配电系统设计规范；

（二十七）GB/T 29320-2012光伏电站太阳跟踪系统技术要求；

（二十八）GB/T 34932-2017分布式光伏发电系统远程监控技术规范；

（二十九）GB/T 13423-1992 工业控制用软件评定准则。

十、技术平台

模块一内容：新型电力系统的规划配置

新型电力系统的规划配置考核选手对区域能源工程项目整体的项目需求分析、能源系统分析、产能分析、耗能分析、项目可行性分析、能源供电选址、系统设计等基础知识。

考核要求：

使用竞赛现场下发的仿真规划账号密码，在仿真规划软件中建立方案。

合理利用竞赛现场下发的光伏发电、风力发电的工程技术参数等资料，分析能源单位面积装机功率。

通过耗能需求分析，合理设计能源种类和容量；调试系统使其在供电不足天数、太阳能偏差、太阳能电站选址、太阳倾角偏差、风能偏差、风能电站选址、储能容量及波动、弃电天数、生物质偏差、地热利用率、占地格数等相关参数上综合设计方案最优。

模块二内容：新型电力系统的能源系统及控制方案建设

新型电力系统的能源系统建设考核选手按照国家现行的施工标准，在竞赛设备上实现各功能模块装置的安装和配置、线路管路的安装。

考核要求：

按竞赛现场下发的施工图纸和行业标准工艺要求，完成组件支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装、组件间串并联连接、风力发电机安装、线缆连接、负载安装，满足新型电力系统电站及控制系统的功能。设备安装要求牢固、美观。

设备安装接线符合工程安装、接线工艺标准，设备接线牢固、走线合理，设备接线须按照设备上的接口标识进行正确的连接且每根导线的两端都必须使用冷压端子。

新型电力系统的控制方案建设考核选手根据需求方提供的设计图纸及功能要求，完成对系统电气控制、监控功能的开发调试，实现新型电力系统电力的生产和分配功能，实现对新型电力系统的监测和管控等工作内容。

考核要求：

基于可编程控制器控制系统及组态软件的程序模拟电力系统中发电能源控制、智慧储能调试、集中控制的开发、调试、运行及监测。

模块三内容：新型电力系统的场站运营

新型电力系统的场站运营考核选手在模拟新能源电站光伏区、风电区等场景下，进行模拟光伏电站运行运维考核，对光伏电站的故障进行故障排查、修复及修复后的检测。

考核要求：

使用竞赛现场下发的运维账号密码，在新型电力系统新能源场站仿真运维软件中完成对各个考核场景的实际操作模拟。

在实际操作过程中对发现的故障进行分析、排查、修复及修复后的检测，完成故障分析报告。

职业规范与安全生产内容

考核安全操作规范、团队协作、文明比赛、现场整洁有序等方面的职业素养。

考核要求：

在竞赛过程中，用电符合安全规范，爱护及正确使用设备、工具、仪表仪器，工作完成后，对竞赛工位、工作台整理清洁等处理，符合职业岗位规范要求。遵守纪律及规则，尊重裁判及工作人员。

十一、成绩评定

（一）评分办法

1．成绩评定是根据大赛考核目标、内容对参赛队在比赛过程中的表现和最终成果做出评价。

2．本赛项采用结果评分方式进行评判，其中结果评分方式分为主观性结果评分和客观性结果评分。

3．比赛结束选手离开大赛现场，评分裁判通过检查选手交付的数据或设备等完成情况，按照评分规则进行结果评分。

4．成绩评定后，由加密裁判按两次加密号解密并签字，由裁判长和监督仲裁组长共同签字后，由专人送保密室封存。

5．所有的评分表、成绩汇总表备案以供核查，最终成绩由裁判长进行审核确认并上报。

（二）成绩产生方法

根据各模块分值比例，制定评分细则如表4所示。

表4 评分细则

| 序号 | 评分模块 | 评分指标 | 分值比例 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型电力系统的规划配置 | 光伏组件的倾角、容量设置，光伏、风力、生物质、地热能及储能电站的选址，区域能源供电情况，储能波动率，土地占用数量等方面综合评价 | 15% | 客观结果 评分 |
| 2 | 新型电力系统的能源系统及控制方案建设 | 搭建的系统与设计文件的匹配程度，智能化设备的部署及配置的正确程度，搭建的系统工艺的规范程度，符合技术指标的智能化运行功能实现效果等 | 50% | 客观结果评分、主观 结果评分 |
| 3 | 新型电力系统的场站运营 | 场站操作工作的完成程度，操作的规范程度，日常维护项目的完成及正确程度，故障排除的完成程度，故障记录及维修表填写的完整及正确程度等 | 25% | 客观结果 评分 |
| 4 | 职业规范与 安全生产 | 现场安全生产、工位管理、材料节约、绿色环保、团队合作、遵守赛场纪律的执行程度 | 10% | 主观结果 评分 |

（四）成绩审核方法

为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组将对赛项总成绩排名前 30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误，以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过 5%的，裁判组应对所有成绩进行复核。

竞赛成绩经复核无误后，由赛项裁判长、监督仲裁组组长审核签字后确定。

（五）成绩公布方法

赛项成绩在赛项结束后公布最终成绩。任何组织和个人不得擅自对大赛成绩进行涂改、伪造或用于欺诈等违法犯罪活动。

十二、赛场预案

（一）竞赛现场比赛用计算机在竞赛过程中出现故障应急预案

若因竞赛选手个人主观原因误操作引起的比赛用计算机故障，予以更换备用计算机，不予以时间延迟补偿。

若竞赛计算机自身软硬件故障或者外部因素导致竞赛用计算机无法正常工作，予以更换备用计算机。紧急情况处理过程造成的时间损失，进行适量时间延迟补偿。

（二）竞赛现场网络在竞赛过程中出现故障应急预案

比赛现场网线采用双路备份方式铺设，出现故障时立即启用备用线路。

比赛现场网络出现故障，经判定后：

1．若由于比赛设备原因，对于受到影响的赛位，根据紧急情况处理过程造成的时间损失，酌情对该参赛队进行适量时间延迟补偿。

2．若因竞赛选手个人主观原因误操作引起的网络故障，不予以时间延迟补偿。

（三）竞赛过程中出现断电应急预案

比赛现场交流供电采用双路电源供电方式，确保现场正常供电。遇到故障能保障备用电源正常供电，并组织技术人员排除故障，确保双路电源供电恢复正常。

竞赛过程中出现断电，经判定后：

1．若由于供电线路故障原因导致，对于受到影响的赛位，根据紧急情况处理过程造成的时间损失，酌情对该参赛队进行适量时间延迟补偿。

2．若由于选手个人误操作导致，不予以时间延迟补偿。

十三、申诉与仲裁

大赛采取二级仲裁机制。各赛项设赛项仲裁工作组，大赛执委会设仲裁委员会。各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。申诉启动时，领队向赛项仲裁工作组递交亲笔签字同意的书面申诉报告。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）2小时内，超过时效不予受理。赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由市（高职院校）领队向仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。申诉方可随时提出放弃申诉。

十四、竞赛观摩

（一）赛项允许进行公开观摩，承办校根据场地情况预先设计观摩路线，若因承办校场地限制，可以采取其他形式公开赛场内情况。

（二）在大赛场地外，安排大赛设备实物，供观摩人员参观。

（三）为了不影响选手比赛，观摩人员必须遵守场内工作人员的统一安排，按照指定路线进行观摩，在没有得到允许的情况下，不得进入场内。

（四）观摩人员在观摩期间，不得使用任何摄录设备（含手机）摄录场内信息，以免泄露参赛队信息。

（五）观摩人员在观摩期间不得大声说话，以免影响选手比赛。

（六）在观摩期间，若观摩人员违反相关规定，不听工作人员劝阻的，工作人员有权将观摩人员驱逐出场。

十五、竞赛直播

（一）在赛项执委会的领导下，成立赛事专门直播工作小组。

（二）赛场内部署全方位录像设备，利用现代网络传媒技术对全部比赛过程录制和播送。

（三）赛场外有大屏幕或投影，同步显示赛场内大赛实时状况。

（四）多机位拍摄开、闭赛式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、资源转化提供全面的信息数据。

十六、竞赛须知

（一）参赛队须知

1．参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2．参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席竞赛。

3．参赛队按照大赛赛程安排凭参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4．各参赛队按统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。

5．各参赛队按统一要求，准时参加赛前领队会和抽签仪式。

6．各参赛队在比赛期间，应保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为参赛选手购买人身意外保险。

7．各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

（二）指导教师须知

1．指导教师要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

2．指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

3．指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1．任务书如出现缺页、字迹不清等问题，须及时向裁判示意，并进行更换；比赛结束后，所提供的所有纸质材料均须留在赛场，不得带离赛场，一经发现视为作弊处理。

2．设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作。

3．参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到任务书指定的位置，未存储到指定位置造成裁判组无法检查结果，相应部分不得分。

4．比赛过程中，选手认定设备或器件有故障可向裁判员提出更换；如果器件或设备经测定完好属误判时，器件或设备的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经测定确有故障，则当场更换设备，此过程中（设备测定开始到更换完成）造成的时间损失，经裁判组讨论，酌情对该小组进行等量的时间延迟补偿。

5．竞赛时长为4小时，以现场各工位能观看到的时钟为准。赛场统一提供饮水和食品，选手休息、饮食等时间都算在竞赛时间内。

6．比赛过程中由于选手操作失误原因造成器件损坏，选手可提出更换申请，并视情节扣5分。

7．在裁判组宣布比赛结束后，选手立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作，否则视为作弊处理。

8．在完成大赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣5分，情况严重者取消比赛资格。

9．衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等违反职业规范的行为，视情节扣5分，情节严重者取消比赛资格。

10．设备第一次上电，参赛选手须举手示意裁判请求通电，并由参赛选手现场完成上电检测，参赛选手确认检测无误且裁判许可后方可通电，参赛选手对检测结果负责。

（四）工作人员须知

1．工作人员必须服从指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好大赛服务工作。

2．工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证大赛工作的顺利进行。

3．工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入比赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，由裁判跟随入场。

4．如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保比赛圆满成功。

5．比赛期间，工作人员不得干涉职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成比赛程序无法继续进行，视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。